## Sheet 1
Paramètres de l'analyse
Durée (année) | 1
Durée (jours) | 365
Durée (secondes) | 31536000
Paramètres du site et valeurs générales
Irradiance moyenne (W/m^2) | 160
Température moyenne (°C) | 7
Coefficient de convection moyen (W/(m^2*K)) | 23
Température moyenne du sol (°C) | 8
Capacité thermique massique de l'air (J/(kg*K)) | 1005
Masse volumique de l'air (kg/m^3) | 1.205
Capacité thermique massique de l'eau (J/(kg*K)) | 4185
Masse volumique de l'eau (kg/m^3) | 1000
Température de l'eau courrante (°C) | 18
Prix du kilowattheure ($/kWh) | 0.1
Paramètres des installations
Température moyenne intérieure (°C) | 21
Coefficient de convection moyen (W/(m^2*K)) | 8
Débit de renouvelement d'air (m^3/s) | 0.005
Superficie en contact avec le sol (m^2) | 59.4872
Superficie en contact avec l'air (m^2) | 275.3724
Superficie de la fenestration (m^2) | 61.5
Consommation d'eau chaude (L/jour) | 50
Température de l'eau chaude (°C) | 40
Superficie de panneaux photovoltaïques (m^2) | 42
Efficacité des panneaux photovoltaïques (%) | 15
Paramètres des murs et planchers
| Matériau | Conductivité (W/(m*K)) | Épaisseur (m)
Finition intérieure | Bois | 0.15 | 0.02
Conteneur | Acier | 45 | 0.002
Isolation | Paille compressée | 0.09 | 0.25
Finition extérieure | Bois | 0.15 | 0.03
Résistance thermique de conduction ((m^2*K)/W) | 3.1112
Paramètre des fenêtres
Résistance thermique de conduction ((m^2*K)/W) | 1.8
Pertes thermiques
| Pertes (Watts) | Pertes (Joules) | Pertes (kWh)
Pertes par le sol | 238.9668 | 7.5776e-06 | 2093.3488
Pertes par les fenêtres | 437.3937 | 1.387e-05 | 3831.5689
Pertes par les murs et plafonds | 912.9719 | 2.895e-05 | 7997.6341
Pertes par ventilation | 84.7717 | 2.6881e-06 | 742.6005
Pertes par eau chaude | 53.2812 | 1.6895e-06 | 466.7437
|  | Total | 15131.896
Production d'électricité
| Puissance (Watts) | Production (Joules) | Production (kWh)
Panneaux photovoltaîques | 1008 | 31788288000 | 8830.08
Consommation électrique hors chauffage
| Puissance (Watts) | Utilisation (heures/jour) | Énergie annuelle (kWh)
Lumière | 30 | 8 | 87.6
Télévision | 30 | 1 | 10.95
Ordinateur | 100 | 4 | 146
Four | 1600 | 0.75 | 438
Four micro onde | 700 | 0.25 | 63.875
Réfrigérateur | 80 | 24 | 700.8
Machine à laver | 250 | 0.5 | 45.625
Lave vaisselle | 800 | 1 | 292
Chauffe-eau | 2400 | 3 | 2628
|  | Total | 4412.85
Balance énergétique
Consommation électrique totale (kWh) | 15131.896
Consommation électrique hors chauffage (kWh) | 4412.85
Consommation électrique pour chauffage (kWh) | 10719.046
Production électrique totale (kWh) | 10030.08
Consommation électrique sur le réseau (kWh) | 5101.816
Prix en électricité ($) | 510.1816